## Slide 2: بسیج ملی کنترل فشارخون
دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير
معاونت بهداشت
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
1398

## Slide 3: بخش اول
اهمیت و کلیات اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون

## Slide 4
بیماری فشار خون بالا، اصلی‌ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری­های قلبی، بیماری­های مزمن کلیه و سکته‌ مغزی در جهان و ایران است.
بر اساس پیمایش ملی در سال ۲۰۱۶، حدود یک سوم جمعیت بالای 30 سال ایران مبتلا به فشار خون بالا هستند.
در سال 2017، بالغ بر 10 میلیون نفر در سطح جهان به علل مرتبط با فشار خون بالا جان خود را از دست داده اند.
برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون - چرا؟
بالغ بر 15 میلیون فرد مبتلا به فشار خون بالا در ایران
فقط ۶۰ درصد آنان از بیماری خود اطلاع دارند.
فقط نیمی از بیماران برای کنترل بیماری خود دارو دریافت می‌کنند.
فشار خون فقط ۱۹درصد از این بیماران کنترل می‌شود.
از سال ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۶، شیوع پرفشاری خون در ایران، حدود ۳ برابر شده است.

## Slide 5
اهداف کلی
  افزایش نسبت شناسائی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در کشور
  افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل فشارخون بالا
گروه هدف
  کلیه افراد 30 سال و بالاتر ایرانی و غیر ایرانی ساکن در کشور(کلیه متولدین 1368/12/29 و قبل از آن)
  بیماران کلیوی در همه گروه های سنی (افراد مبتلا به نارسایی کلیه تشخیص داده شده)
  زنان باردار در همه گروه های سنی
زمان اجرا
  از تاريخ 1398/2/27 لغايت 1398/4/15، در دو مرحله
    مرحله آموزش و اطلاع رسانی از 13988/2/28 تا پایان برنامه
    مرحله غربالگری از 1398/3/18 لغایت 1398/4/15
ادامه طرح ارزیابی و شناسایی بیماران مبتلا به فشارخون بالا و پیگیری و مراقبت بیماران در شبكه هاي بهداشتي درماني در قالب برنامه خطرسنجی قلبی عروقی(برنامه ایراپن) یا در مراکز بخش خصوصی پیگیری می گردد.
کلیات اجرای برنامه

## Slide 6
فراخوان
  فراخوان و اطلاع رساني همگاني از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها در سطح کشور و استان ها
  فراخوان از طریق پایگاه های اینترنتی و فضای مجازی و تولید پلاكارد، پوستر، بنر و ...
روش اجرای حضوری
  پذيرش افراد گروه هدف (در خانه های بهداشت و پايگاه های سلامت و مراكز خدمات جامع سلامت مجري طرح) و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) در خانه یا پایگاه بهداشتی یا مراکز خدمات جامع سلامت
  پذیرش افراد در ایستگاه های غربالگری ادارات، وزارتخانه ها، سازمان ها و ... و ثبت در وبسایت معرفی شده(salamat.gov.ir)
  پذیرش افراد در ایستگاه های موقت همکار مجری طرح و ثبت اطلاعات در وبسایت معرفی شده
روش اجرای غیر حضوری
  خود ارزیابی (غیر حضوری) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیک (رایانه، تبلت، تلفن هوشمند)در وبسایت معرفی شده
نحوه اجرای برنامه

## Slide 7
پرسشگري(مشخصات فردی و تاريخچه بيماري ) و معاينه باليني(اندازه گيري فشارخون ) توسط كاركنان بهداشتي درماني و داوطلبین همکار
  خدمت "پرسشنامه بسيج ملي کنترل فشارخون بالا" (کد 8264) ویژه این برنامه، در ایام اجرای بسیج ملی برای ثبت ارزیابی فشارخون توسط بهورز، مراقب سلامت، پزشک و سایر افراد در دسترس خواهد بود. در وبسایت نیز دقیقاً همین خدمت طراحی شده و ارائه میگردد.
تحویل مواد آموزشي متناسب به افراد سالم، مشکوک به فشارخون بالا و بيماران مبتلا به فشار خون بالا توسط بهورزان، مراقبین سلامت، ماماها، سایركاركنان بهداشتي درماني و داوطلبین همکار
ارجاع فوري یا غیر فوری افراد مشکوک و بیماران مبتلا به فشارخون بالا به پزشك مركز خدمات جامع سلامت یا پزشکان همکار و سایر مراکز همکار و تحویل کارت ثبت میزان فشارخون
ارسال پيام هاي كوتاه اطلاع رساني و اعلام نتيجه بررسي فشارخون به افرادي كه نياز به مراجعه مجدد دارند
پذیرش موارد ارجاع شده و تکمیل خدمت تشخیص و درمان فشارخون بالا (کد 7974) توسط پزشک در مراکز خدمات جامع سلامت و در صورت تشخیص قطعی، ثبت فرد به عنوان بیمار مبتلا به فشارخون بالا در سامانه سیب
ارجاع موارد نیازمند خدمات تخصصی به سطح 2 طبق پروتکل اعلام شده از کارگروه درمان
نتیجه بیماریابی توسط پزشکان همکار در بخش خصوصی یا سایر مراکز دولتی طبق برنامه ریزی کمیته اجرائی متعاقباً تعیین می گردد.
نحوه اجرای حضوری بسیج ملی فشار خون

## Slide 8: راهکارهای پیاده سازی الکترونیک بسیج ملی کنترل فشارخون
مراجعه حضوری به واحد های شبکه بهداشت و درمان کشور:
  ارسال پیام در سامانه سیب به پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان مبنی بر الزامی بودن اندازه گیری و ثبت فشارخون در طول اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا برای کلیه افراد 30 سال و بالاتر، زنان باردار و بیماران مبتلا به نارسایی کلیه
  سوال در مورد سابقه سکته قلبی و یا مغزی، سابقه فشارخون بالا و یا نارسائی کلیه و یا بیماری دیابت و اندازه گیری فشارخون طبق دستورالعمل و ثبت نتیجه فشارخون در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) خدمت 8264 (جدید)
  ادامه روند بر اساس روال جاری مراقبت فشارخون در سطح یک(کد خدمت 7974 پزشک و کد خدمت 7971 غیرپزشک)
  ارسال پیامک به مراجعه کنندگان در صورت داشتن فشارخون بالا جهت پیگیری و بررسی بیشتر
مراجعه حضوری به سایر واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی یا ایستگاه های موقت غربالگری فشارخون بالا:
  ایجاد دسترسی به سامانه سیب برای پزشکان در بخش خصوصی مطابق خدمات جاری سامانه سیب
استفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیان در قالب یک وبسایت(salamat.gov.ir) که با گوشی هوشمند یا رایانه یا تبلت امکان دسترسی به خدمت غربالگری فشارخون بالا را میسر می سازد.

## Slide 9: راهکارهای پیاده سازی الکترونیک بسیج ملی کنترل فشارخون - ادامه
روش غیر حضوری :
  وب آدرس یا درگاه(salamat.gov.ir) با امکان دسترسی از طریق رایانه و گوشی هوشمند جهت خوداظهاری فشارخون
  اندازه گیری فشارخون توسط خود فرد و یا اطرافیان با دستگاه های سنجش خانگی فشارخون
  تبلیغات و اطلاع رسانی جهت آشنایی و تشویق جمعیت هدف به ثبت خوداظهاری فشارخون در درگاه
  ورود با کد ملی به عنوان شناسه کاربری و تاریخ تولد به عنوان رمز عبور
  بر اساس نتیجه ثبت شده (یا میانگین دو نوبت) توصیه و راهنمایی به فرد ارایه می گردد .
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا کاملاً بصورت الکترونیک اجراء می شود اما جهت پیش بینی کلیه حوادث غیرمترقبه اگر به هر دلیلی سامانه الکترونیک به شکل سراسری قطع شود و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد، یک لیست خطی برای ثبت مشخصات و فشارخون افراد تهیه شده و در همه ایستگاه ها تعداد 3 برگ از این فرم ها موجود خواهد بود تا درصورت وقوع اخلال در سیستم ارائه خدمات و ثبت موارد دچار اختلال نگردد.
تاکید می شود که این فرم تنها برای زمانی مورد استفاده است که سامانه بصورت سراسری دچار اختلال شود.
نکته مهم

## Slide 10: بخش دوم
راهنمای مجریان

## Slide 11: دستورالعمل پرسشگری
حضور پرسشگران در محل‌های تعيين شده قبل از ساعت شروع با کارت شناسایی و با پوشیدن کاور و آغاز کار از زمان مراجعه مردم
مراجعه گروه هدف(تمام افراد 30 سال و بالاتر ، بیماران کلیوی و زنان باردار در همه گروه های سنی) از طريق اطلاع رساني به مراكز و ایستگاه ها
بررسی روزانه دستگاههای فشارسنج و گوشی باید از نظر سلامت
در ابتدا پرسشگر باید خود را معرفی کند و اهداف این بررسی را به زبان ساده برای فرد واجد شرایط حاضر در مركز توضیح دهد و سپس در مورد این که آیا فرد در گروه سنی 30 سال و بالاتر(متولدين 1368/12/29 و قبل از آن) قرار دارد یا مبتلا به بیماری کلیوی است(در هر سنی) یا در صورت زن بودن آیا باردار است(در هر سنی)، سوال کند و در صورتی که فرد در گروه سنی مورد نظر است یا سابقه بیماری کلیوی دارد یا زن باردار است،
قبل از مصاحبه، محرمانه بودن اطلاعات را یاد آوری کند و رضایت افراد را برای شرکت در "پرسشگری و اندازه گیری جسمی" به طور شفاهی اخذ کند(با بیان عبارتی مشابه اینکه اجازه می دهید چند سوال از شما بپرسم و فشارخونتان را اندازه گیری کنم؟)

## Slide 12: دستورالعمل پرسشگری- ادامه
در ضمن هیچ‌گونه وعده‌ای بجز آگاه نمودن فرد از نتایج سنجش‌های جسمی به او داده نشود.
در صورت همکاری و مشارکت افراد مصاحبه شونده، از آن‌ها تشکر و قدردانی شود و در صورت لزوم قرار ملاقات‌های بعدی براي بررسی‌های تكميلي گذاشته شود.
دقت بفرمایید که نحوه برخورد همکاران عزیز با مردم دیدگاه آنها را نسبت به نظام سلامت ترسیم می کند، لذا یکی از مهمترین راههای جلب اعتماد مردم برقراری ارتباط توام با احترام به آنها است.
مصاحبه با خانم ها توسط پرسشگران زن و مصاحبه با آقایان توسط پرسشگران مرد انجام شود.
از آنجا که وسیله ارتباط با مراجعه کنندگان شماره تلفن همراهی است که معرفی می کنند باید به ایشان یادآور شد که پیام های آموزشی به این شماره تلفن ارسال خواهد شد.
لازم است در مورد وجود سایر افراد 30 سال و بالاتر در خانواده سوال گردد و اگر افرادی در گروه سنی فوق و یا مبتلا به بیماری کلیوی و یا زن باردار در خانواده وجود داشته باشند، براي بررسي دعوت شوند.

## Slide 13: دستورالعمل پرسشگری- مراحل
در ابتدا از فرد بخواهيد بر روي صندلي آرام بنشيند و شرایط آمادگی برای اندازه گیری فشارخون همچون عدم استعمال دخانیات یا نوشیدن چای/قهوه و....را سئوال کنید.
سوالات را به ترتیبی که در خدمت 8264 مشاهده میشود از وي بپرسید.
بعد از تكميل سوالات پرسشنامه و حدود 5 دقيقه استراحت فرد، فشارخون فرد را اندازه گیری و ثبت کنید.
به هیچ وجه اعداد حاصل از اندازه گیری را گرد نکنید. دقیقاً اعدادی که در نمایشگر دستگاه فشارسنج دیده می شود را بصورت 3 رقمی ثبت نمائید
در کارت های کوچکی که برای ارائه به افراد تهیه شده میانگین فشارخون را دقیقا بصورت 3 رقمی یادداشت نمائید. برحسب نتیجه ارزیابی روی کارت نوع ارجاع را تیک بزنید و کارت را به فرد بدهید.

## Slide 14: اندازه گيري فشارخون
وسيله مورد نياز: در کلیه ایستگاه ها از فشارسنج الکترونیک(دیجیتالی) با کاف متوسط یا بزرگ استفاده می شود.
تذکر مهم : اندازه گیری خانم ها توسط پرسشگر زن و اندازه گیری آقايان توسط پرسشگر مرد انجام شود.
ابتدا باید از کارکرد درست وسایل اندازه گیری اطمینان حاصل شود.
مراحل اندازه گیری فشارخون:
  1-پرسش در مورد رعايت شرايط قبل از اندازه گيري فشارخون
  2- از فرد خواسته شود 5 دقیقه آرام بنشیند. (در اين زمان مي توان سوالات پرسشنامه را تكميل كرد)
  3-اندازه گيري فشارخون نوبت اول
  4-اندازه گيري فشارخون نوبت دوم (در صورتي كه در نوبت اول فشارخون سيستول 140 ميلي متر جيوه و بيشتر و يا فشارخون دياستول 90 ميلي متر جيوه و بيشتر باشد)
  5-محاسبه ميانگين فشارخون (توسط نرم افزار محاسبه می شود و طبق آن راهنمایی انجام میگردد)

## Slide 15: اقدامات بعد از اندازه گیری فشارخون و ثبت خدمت
بعد از اندازه گیری فشارخون و ثبت خدمت، بر حسب نتایج یکی از حالت های زیر توسط سامانه پیشنهاد میشود:
الف-اگر فشارخون نوبت اول كمتر از 140/90 ميلي متر جيوه باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است:
  اگر فرد مبتلا به بیماری فشارخون باشد، چون فشارخون بيمار كنترل شده است، نياز به ارجاع نيست ولي به عنوان يك بيمار مبتلا به فشارخون(و هم چنين فرد در معرض خطر بيماري قلبي عروقي) بايد در مورد پای بندی به درمان و رعایت شيوه زندگي سالم به وی آموزش داده شود.
  اگر فرد مبتلا به بیماری فشارخون بالا نباشد، بايد در مورد شيوه زندگي سالم به وی آموزش داده شود. در این افراد اگر فشارخون كمتر از 120/80 ميلي متر جيوه باشد به وی توصیه شود، سالانه برای اندازه گیری فشارخون به پزشک مراجعه کند. و اگر فشارخون بين 120/80 ميلي متر جيوه و 139/89 ميلي متر جيوه باشد(مرحله پیش فشارخون بالا)، به وی توصیه شود در هر مراجعه به پزشک، درخواست کند فشارخون وی اندازه گیری شود یا حداکثر سالانه به پزشک مراجعه کند. افرادی که در وضعیت پیش فشارخون بالا هستند مستعد ابتلا به پرفشاری خون هستند و لذا اصلاح شیوه زندگی باید به آنها توصیه گردد.
  به افرادي كه فشارخون نوبت اول يا ميانگين دو نوبت اول و دوم آن‌ها كمتر از 140/90 ميلي متر جيوه است، علاوه بر آموزش اصلاح شیوه زندگی، برگه‌های آموزشي مخصوص اين گروه ها تحويل داده شود.

## Slide 16: شرایط ارجاع به پزشك
ب-اگر میانگین فشارخون 140/90 ميلي متر جيوه و بیشتر باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است:
  اگر فرد بیمار قبلی نباشد:
    1-در صورتي كه فشارخون 140/90 ميلي مترجيوه تا 179/109 ميلي متر جيوه باشد، براي بررسي بيشتر و تعيين ابتلاء به بيماري فشارخون بالا، توصیه کنید، حتما" طی هفت روز آینده به پزشک نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه كند.
    2-اگر فشارخون سيستول180 ميلي متر جيوه و بيشتر و يا فشارخون دياستول110 ميلي متر جيوه و بيشتر باشد، توصیه کنید حتما" طی همان روز به نزدیک‌ترین پزشک، مرکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه یا بیمارستان مراجعه كند.
    3- اگر فشارخون سيستول220 ميلي متر جيوه و بيشتر و يا فشارخون دياستول130 ميلي متر جيوه و بيشتر باشد، با اورژانس تماس بگیرید.
    4-به این افراد، علاوه بر آموزش اصلاح شیوه زندگی، برگه های آموزشي مخصوص افراد مشکوک به بیماری فشارخون بالا، یا بیمار مبتلا به فشارخون بالا تحويل داده شود.

## Slide 17: شرایط ارجاع به پزشك-ادامه
  اگر فرد بیمار قبلی باشد:
    1-در صورتي كه فشارخون 140/90 ميلي مترجيوه تا 179/109 ميلي متر جيوه باشد، به فرد توصيه شود داروهای خود را بطور منظم مصرف کند و توصیه کنید حتما" طی هفت روز آینده به پزشک نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه كند.
    2-اگر فشارخون سيستول 180 ميلي متر جيوه و بيشتر و يا فشارخون دياستول 110 ميلي متر جيوه و بيشتر باشد، توصيه شود تا هرچه سریع تر طی همان روز به نزدیک‌ترین پزشک، مرکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه یا بیمارستان مراجعه كند.
    3- اگر فشارخون سيستول220 ميلي متر جيوه و بيشتر و يا فشارخون دياستول130ميلي متر جيوه و بيشتر باشد، با اورژانس تماس بگیرید.
    4- به بیماران مبتلا به فشارخون بالا، علاوه بر آموزش اصلاح شیوه زندگی، برگه های آموزشي مخصوص بیماران تحويل داده شود.

## Slide 18: نکات مورد توجه
در زنان باردار اندازه گيري فشارخون در وضعيت نشسته يا درازكشيده به پهلوي چپ انجام مي شود.
اقدامات در زنان باردار و افراد معمولي مشابه است. يعني در صورتي كه ميانگين فشارخون ۱۴۰/۹۰ ميلي متر جيوه و بيشتر باشد ، بايد به پزشك ارجاع شوند.
لازم است به افرادی که مایل به مراجعه به پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سلامت هستند توصیه شود که نتیجه بیماریایی خود را به مرکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل زندگی خود که تحت پوشش آن هستند، اطلاع دهند.
در اطلاع رسانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی می توان از روش های اطلاع رسانی مانند ارسال پیامک، تیزر، نصب پلاکارد،.... برای آگاهی گروه های هدف استفاده کرد. در این پیام ها شرایط قبل از اندازه گیری فشارخون، پوشیدن لباس هایی که دارای آستین گشاد باشند و همراه داشتن کارت ملی باید اطلاع رسانی گردد.

## Slide 19: بخش سوم
راهنمای اندازه گیری فشارخون

## Slide 20: تعریف فشارخون بالا و علل ایجاد آن
براي اين كه خون در شریان ها(سرخرگ ها) جریان پیدا کند و اکسیژن و مواد غذایی را به قسمت های مختلف بدن برساند، به نيرويي نیاز دارد که به آن فشارخون گفته می شود. عامل مولد فشارخون در بدن قلب است.
فشارخون به دو عامل مهم بستگي دارد: برونده قلب و مقاومت جدار رگ. با تغيير هر یک از این دو عامل، مقدار فشارخون تغيير مي كند.
هنگامی که قلب منقبض مي شود، خون وارد شریان ها شده و فشارخون به حداكثر مقدار خود مي رسد كه به آن فشارخون سيستول مي گويند. در زمان استراحت قلب كه خون وارد شریان ها نمي شود، با خروج تدريجي خون مقدار فشارخون به حداقل مي رسد كه به آن فشارخون دياستول مي گويند.
فشارخون در طول روز تحت تاثير عوامل مختلفي مانند وضعيت قرارگیری بدن، فعاليت مغز، فعاليت دستگاه گوارش، فعاليت عضلات بدن، محرک های عصبی، درد، مثانه پر، و نیز عوامل محيطي مانند دماي هوا، ميزان سروصدا، میزان مصرف دخانيات، الكل، قهوه و داروها قرار می گیرد.
فشارخون بالا یا پرفشاری خون به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم مي شود.
  در نوع اوليه كه 90 تا 95% موارد فشارخون بالاست، افزايش فشارخون علت مشخصي ندارد ولي عوامل خطري مانند زمينه ارثي و خانوادگي فشارخون بالا، مصرف زیاد نمك، چاقي و ديابت در بروز آن نقش دارند.
  در نوع ثانويه اغلب تغيير در ترشح هورمون ها و يا كاركرد كليه ها عامل بالا رفتن فشارخون است و می تواند ناشي از یک بيماري زمينه اي مانند كم كاري یا پركاري تيروئيد، فئوكروموسيتوم (نوعی تومور غده فوق کلیه)، كواركتاسيون آئورت، و یا سایر بیماریها باشد.معمولاً با درمان بیماری زمینه ای، فشارخون در این بیماران به مقدار طبيعي بازمی گردد.

## Slide 21: اندازه گیری فشارخون
در حالی که داشتن یک فشار طبیعی برای بر قراری تغذیه بافتی در سطح مویرگ ها برای زنده ماندن حیاتی است ، فشارخون بالا (پرفشاری خون) باعث بروز عوارض مرگباری خواهد شد.
فشارخون بالا علامت بالینی مشخصی ندارد و تنها راه تشخیص تغییرات فشارخون، اندازه گيري فشارخون با استفاده از دستگاه اندازه گيري فشارخون (فشارسنج) است.
فشارخون را معمولاً در شریان بازویی یا براکیال (Brachial Artery)، اندازه مي گيرند؛ این شریان از شانه ها شروع و تا زیر آرنج ادامه می یابد و سپس در ساعد به دو شاخه راديال (Radial) و اولنار(Ulnar) تقسيم مي شود که هر یک مسیر خود را تا انگشتان دست ادامه می دهند.
در هر فرد فشارخون را در دو سطح سيستول و دياستول اندازه مي گيرند. اعداد اين دو سطح به صورت كسر مانند 138/88 و بر حسب ميلي متر جيوه نشان داده مي شود.

## Slide 22: مقادیر طبیعی وغیر طبیعی فشارخون
فقط پزشک می تواند تاييد كند فرد به بيماري فشارخون بالا مبتلا است. اغلب پزشکان قبل از این که در مورد بالا بودن فشارخون تصمیم بگیرند، چندین بار در روزهای مختلف فشارخون فرد را کنترل می کنند. اگر فرد فشارخون بالا داشته باشد ، لازم است به طور منظم فشارخون خود را اندازه گيري کند و زير نظر پزشک تحت درمان قرار گيرد.
فشارخون بالا معمولا بدون علامت است و به آن قاتل خاموش مي گويند. تنها راه تشخیص آن، اندازه گيري منظم فشارخون است.

## Slide 23: روشهای کنترل فشارخون
عوارض بالا رفتن فشارخون جدی است.
  فشارخون بالا يكي از عوامل خطر مهم در بيماري هاي عروق كرونر قلب (عروقي كه به قلب خون مي رسانند) است
  علاوه بر قلب (ایجاد سكته قلبي و نارسايي قلبي) می تواند برای سایر اعضاي حياتي ديگر بدن مانند مغز (ایجاد سكته مغزي)، كليه (ایجاد نارسايي مزمن كليه) و چشم (اختلال ديد به علت خونريزي شبكيه) نيز خطرناک باشد.
  اگر فشارخون بالا به موقع شناخته شود و به موقع درمان و كنترل شود، مي توان بسياري از عوارض فشارخون بالا را پيشگيري كرد.
عوارض مهم فشارخون
فشارخون بالا در تمام طول عمر نياز به درمان دارد و لازم است بيمار و خانواده او تحت آموزش قرار بگيرند تا نسبت به بيماري فشار خون و عوارض آن آگاهي كامل پيدا كنند. براي درمان، مراقبت و پيگيري بيماري، مشاركت فرد مبتلا به فشار خون بالا و خانواده وي اهميت به‌سزايي دارد. درمان فشار خون بالا بايد متناسب با هر بيمار انجام شود و پرونده درماني او دقيقاً كنترل گردد.
از علل اصلي ناکامي در درمان فشارخون بالا را مي‌توان بي‌علامت بودن بيماري و آگاهي ناکافي جامعه و به ويژه بيماران نسبت به بيماري و عوارض آن و مصرف نا منظم دارو ذکر کرد.
به‌طوركلي درمان بيماران مبتلا به فشار خون بالا معمولاً به صورت تركيبي از درمان غيردارويي و درمان دارويي مي‌باشد. درمان بيماري فشارخون بالا، علاوه بر درمان دارويي نیازمند تغيير شیوه نامناسب زندگي می‌باشد.

## Slide 24: درمان غير دارویی و درمان دارویی
مراقبت‌هاي غير دارويي شامل تغييرشيوه نامناسب زندگي است. تغييرات شيوه زندگی در كنترل و کاهش فشارخون در بیماری فشارخون بالا نقش مهمي دارد. اصلاح شيوه زندگي، فشارخون را پايين مي‌آورد. اصلاح شيوه زندگي علاوه بر تأثير بر روي فشارخون، مرگ ناشي از بيماري قلبي عروقي را هم كاهش مي‌دهد. این تغییرات شامل موارد زیر هستند:
    تغيير الگوي تغذيه‌اي به‌منظور كاهش مصرف چربي و مصرف روغن مايع به جاي روغن جامد، مصرف سبزيجات و‌انواع ميوه‌ها، كاهش مصرف نمك و غذاهاي شور، پخت غذا به روش صحيح برای مثال بخار پز يا آب پز و حتي‌المقدور پرهيز از سرخ كردن آن
    افزايش فعاليت بدني و انجام ورزش روزانه و منظم یا حداقل 5 روز در هفته با شدت متوسط
    ترك مصرف الكل و دخانیات
    كاهش وزن
درمان دارويي بنا به تصميم پزشك، براي كساني تجويز مي‌شود كه فشار خون آن‌ها بعد از رعايت درمان غير دارويي و اصلاح شيوه ‌زندگي هم چنان بالا باشد.
ممكن است مصرف داروها عوارضي مثل سرگيجه، خواب آلودگي، تنگي نفس شديد، طپش قلب، تهوع، استفراغ و حساسيت ايجاد كند كه بايد به اطلاع پزشك رسانده شود تا اقدام مناسب براي رفع آن‌ها صورت گيرد.

## Slide 25: دستگاه اندازه گیری فشار خون
انواع مختلفی از دستگاه های فشارسنج وجود دارند: فشارسنج عقربه ای، فشارسنج جيوه اي، و فشارسنج دیجیتال.
به جز اختلاف در نوع مانومتر، هر سه نوع فشارسنج کارکرد مشابه دارند و از بخش های زیر تشکیل شده است:
  بازوبند (Cuff): يك قسمت پارچه اي با پوشش دو لايه و مستطيل شكل که خاصيت ارتجاعي ندارد و دور بازوي فرد پيچيده مي شود. بازوبند بايد به اندازه كافي بلند باشد(حداقل 60 سانتيمتر) تا به طور كامل دور بازوي فرد را بگيرد.
  کیسه هوا (Bladder): كيسه ای لاستيكي و قابل انبساط است كه درون بازوبند قرار دارد و دو لوله لاستيكي از آن منشعب مي شود. كيسه هوا قابل مشاهده نيست و بايد متناسب با بازوي فرد باشد.
  لوله های لاستیکی: دو لوله از كيسه هوا منشعب مي شوند که يكي از آنها به پمپ و ديگري به مانومتر وصل است. لازم است طول لوله ها بين بازوبند و مانومتر حداقل 76 و بين بازوبند و پمپ هوا حداقل 30 سانتي متر باشد.
  پمپ یا پوار لاستیکی به همراه دریچه و پیچ تنظیم هوا: پمپ باد (پوار) به انتهاي يكي از لوله هاي لاستیکی وصل است. براي تنظيم ورود و خروج هوا يك دريچه كنترل سوزني بر روي پمپ در نظر گرفته شده است كه با باز و بسته كردن پيچ فلزي عمل مي كند.
  مانومتر: برحسب نوع دستگاه مي تواند از جيوه اي، عقربه اي يا ديجيتال باشد.

## Slide 26: مشکلات دستگاه که موجب خطا در اندازه گیری می گردند
نشت كيسه هوا و لوله لاستیکی به علت ترک یا ساييده شدن لاستیک، سبب اندازه گيري نادرست فشارخون مي شود.كيسه و دو لوله لاستیکي باید سالم و بدون نشت باشند. محل هاي وصل باید غیر قابل نفوذ باشند و براحتی از هم جدا شوند.
مشکلات پيچ تنظيم هوا (دريچه کنترل) نیز یکي دیگر از عوامل ايجاد خطا در دستگاه فشارسنج است. دریچه های دارای نقص، سبب نشتي هوا می شوند و کنترل تخليه هوا و كم كردن فشار مشکل می شود. این مشکل می تواند باعث کم نشان دادن فشارخون سیستول و یا بیشتر نشان دادن فشارخون دياستولي شود. نقص در دريچه کنترل براحتی با پاک کردن فیلتر یا تعویض دریچه کنترل برطرف می شود.

## Slide 27: اندازه گيري فشارخون با فشارسنج عقربه ای
قبل از اندازه گيري فشارخون پيچ مخزن جیوه بايد باز شود تا اجازه دهد جيوه به درون لوله راه يابد. در صورتي كه پيچ مخزن جيوه باز باشد، در زماني كه هيچ فشاري وجود ندارد سطح جيوه در لوله بايد بر روي صفر باشد.
پس از خاتمه اندازه گيري فشارخون باید دستگاه را کج کنیم تا جيوه درون لوله به سمت مخزن هدايت شود و سپس پيچ مخزن را ببندیم تا در زماني كه از دستگاه استفاده نمي شود جيوه در لوله باقي نماند يا حركت نكند.
در اين نوع دستگاه، براي اندازه گيري فشارخون به گوشي پزشکی نیاز است.
برای افزایش دقت اندازه گیری فشارخون با این نوع دستگاه نباید مانومتر بیشتر از 100-90 سانتی متر از فردی که فشارخون را اندازه می گیرد فاصله داشته باشد تا خواندن اعداد روی آن به راحتی امکان پذیر شود. در ضمن، ستون جیوه باید عمودی و همسطح چشم قرار گیرد. سطح جيوه به صورت هلالي در لوله قرار مي گيرد. بنابراین برای جلوگیری از خطا، براي خواندن عدد فشارخون بايد بالاترين نقطه هلال جيوه در ستون يا لوله شيشه اي را در نظر گرفت.
اندازه گيري فشارخون با فشارسنج جيوه اي
وقتی که هيچ فشاري وجود نداشته باشد، عقربه روي صفحه باید بر روي درجه صفر باشد.
در اين نوع دستگاه نیز، براي اندازه گيري دقيق فشارخون نياز به گوشی پزشکی است.
ضربه ها و تکان های سخت در استفاده روزانه بر روی دقت این نوع فشارسنج اثر می گذارند و در طول زمان دقت خود را از دست می دهند و ممکن است باعث کم نشان دادن فشارخون شوند. بنابراین، این نوع دستگاه ها نسبت به دستگاه های جیوه ای دقت كمتري دارند.

## Slide 28: اندازه گيري فشارخون با فشارسنج دیجیتال
برای مصرف خانگی و پایش فشارخون در مبتلایان به پرفشاری خون مناسب هستند؛ برای غربالگری نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. دو نوع مچی و بازویی در دسترس می باشد. نتایج به دست آمده از فشارسنج‌ های بازویی دقیق تر اعلام شده است. با این وجود، فشارسنج های مچی نیز به دلیل کوچک بودن و حمل و نقل آسان و قابلیت استفاده در هر شرایط طرفداران زیادی دارد.
برخی مزایای این دستگاهها باعث شده که برای انجام بسیج ملی کنترل فشارخون مناسب باشند. از جمله جلوگیری از خستگی پرسشگران ناشی از پمپ کردن مکرر، قابلیت استفاده در فضای باز و مکانهای شلوغ به علت عدم نیاز به گوشی، سادگی اندازه گیری و عدم نیاز به پرسنل متبحر و در نهایت کاهش خطا ناشی از گرد کردن اعداد.
برخی نکات مهم در کار با دستگاههای دیجیتال اندازه گیری فشارخون
  نحوه بستن کاف دستگاه های الکترونیکی(دیجیتال) و دست مناسب(راست یا چپ) در اندازه گیری فشارخون بسیار مهم است و لذا روی تمام کاف های این گروه از دستگاه ها باید تصویر دست راست یا چپ و روش بستن کاف به نحوی که سنسور روی شریان بازوئی قرار گیرد، وجود داشته باشد. بدیهی است که تعیین دست مناسب از سوی سازنده دستگاه به معنی عدم امکان استفاده در دست مقابل نیست بلکه نکته مهم دقت در نحوه بستن کاف است به نحوی که سنسور دستگاه در محل مناسب(روی شریان)، قرار گیرد.
  دستگاه باید مجهز به آداپتور باشد تا در طول اجرای طرح نیاز به تعویض مکرر باتری نباشد و احتمال خطا در اندازه گیری به علت ضعیف بودن باتری نیز منتفی شود.

## Slide 29: نکاتی که باید در اندازه گیری فشارخون مورد توجه قرارداد
اطاق معاینه باید ساكت و دارای حرارت مناسب باشد.
مانومتر بايد هم سطح چشم گيرنده فشارخون قرار گيرد. دستگاه فشارسنج را نزديك بازويي كه مي خواهيد فشارخون را اندازه بگيريد، قرار دهيد.
فاصله معاينه شونده با گيرنده فشارخون نبايد بيش از يك متر باشد.
فشارخون را مي توان در حالت نشسته، ايستاده و دراز كش اندازه گيري كرد. بهتر است فشارخون از دست راست و در وضعيت نشسته اندازه گيري شود. در اندازه گيري فشارخون بين دست راست و چپ ممكن است اختلافي حدود 20-10 ميلي متر جيوه وجود داشته باشد و ملاک مقدار فشارخون بالاتر است
معمولا فشارخون سيستول در دست راست 10 ميلي متر جيوه بيشتر از دست چپ است به همين دليل غالبا از دست راست براي اندازه گيري فشارخون استفاده مي شود.
دست فرد نباید خم باشد و مشت نکند و آويزان نباشد.
بازویی که فشارخون در آن اندازه گیری می شود باید تا شانه لخت باشد و اگر آستين لباس بالا زده مي شود بايد نازك و به اندازه كافي گشاد باشد تا روي بازو فشار نياورد و مانع جريان خون و نيز مانع قرارگرفتن صحيح بازوبند روي بازو نشود. اگر آستين لباس تنگ است بهتر است فرد لباس خود را در آورد. آستين تنگ باعث مي شود مقدار فشارخون كمتر از مقدار واقعي خوانده شود.

## Slide 30: شرایط افراد معاینه شونده
لازم است ۳۰ دقيقه قبل از اندازه گیری فشارخون از مصرف کافئین (قهوه و چاي) و الکل و مصرف دخانیات (سیگار و قلیان و پیپ) خودداري كنند، فعاليت بدني شديد نداشته باشند. اين موارد روي مقاومت شریان های کوچک اثر مي گذارند و باعث افزايش غيرواقعي فشارخون می شود.
نبايد ناشتا باشند.
قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه باید خالی شده باشد.
به مدت 5 دقيقه قبل از اندازه گیری فشارخون استراحت کنند و صحبت نکنند.
برای اندازه گیری فشارخون لازم است پاهای فرد داراي تکیه گاه باشد. بنابراین، شخص بايد كف پای خود را روي زمين يا یک سطح محکم بگذارد، در یک وضعیت آرام و راحت بنشیند و پشت خود را تکیه دهد و دست ها و پاهایش را روي هم نگذارد. در غير اين صورت انقباض ايزومتريك عضلات سبب افزايش فشارخون فرد مي شود.
بازوی دست بيمار بايد طوری قرار گیرد که تحت حمایت باشد (تكيه گاه داشته باشد) و به طور افقي و هم سطح قلب قرار گيرد.
از گفتگوهاي مهيج و شوخي با فرد معاينه شونده، خودداري شود.
در حين اندازه گيري فرد بايد آرام و بی حرکت بنشیند و ساكت باشد و گيرنده فشارخون نيز بايد ساكت باشد .در غير اين صورت در اثر استرس و هيجان ناشي از اين شرايط، ممكن است فشارخون فرد افزايش يابد.

## Slide 31: شرايطي كه در مورد استفاده از گوشي در هنگام اندازه گیری فشارخون بايد رعايت كرد
در يك محيط ساكت و آرام قرار گيريد تا صداهاي كورتكوف فرد معاينه شونده، تحت تاثير صداهاي محيط قرار نگيرد.
هر دو قسمت فلزي را در گوش قرار دهيد.در بعضي گوشي ها دو طرف گوشي مورب و كمي به سمت جلو قرار دارد تا در گوش بهتر قرار گيرد.
انتقال صدا به گوشي را با زدن ضربه ملايم انگشت بر روي ديافراگم يا بل امتحان كنيد .
براي نگهداري بهتر گوشي دقت كنيد لوله ها پيچ نخورد.
هنگامي كه صفحه گوشي بر روي بازوي فرد قرار دارد به صفحه ديافراگم يا بل فشار زياد وارد نكنيد. با فشار كمي توسط انگشت وسط و نشانه صفحه گوشي را روي پوست (محل شريان بازويي) نگهداريد.
براي استفاده از قسمت بل گوشی با چرخاندن قسمت فلزی گوشی ارتباط قسمت دیافراگم با گوش قطع شده و سمع صدا با قسمت بل گوشی ممکن می شود. قسمت بل را بدون اعمال فشار روی پوست ناحیه ضرباندار داخل بازو قرار دهید و توجه کنید که لبه های دایره ای قسمت بل با پوست در تماس باشد. اعمال فشار موجب کشیده شدن پوست ناحیه شده و خود تبدیل به دیافراگم می شود که برای سمع صداهای ضعیف مناسب نیست

## Slide 32: انتخاب و بستن بازوبند
انتخاب بازوبند
  يك خطاي مهم در اندازه گيري فشارخون استفاده از بازوبند نامتناسب است.
  اگر بازوبند کوچک باشد باعث مي شود مقدار فشارخون زيادتر از مقدار واقعي، و اگر بازوبند بزرگ باشد مقدار فشارخون کمتر از مقدار واقعي نشان داده شود.
  كيسه هواي لاستيكي بازوبند بايد ابعاد صحیح داشته باشد و طول آن 80 درصد دور بازو را بپوشاند، عرض آن حدود40 درصد دور بازو باشد.
  اگر بازوي فرد خيلي چاق باشد بايد از بازوبند پهن تر استفاده شود.
محل قرار گرفتن بازوبند
  اگر از قبل هوايي درون بازوبند باشد ،با باز كردن پيچ تنظيم هواي پمپ دستگاه، هوا را خالي كنيد. لبه پایینی بازوبند باید 3-2 سانتیمتر بالاتر از نقطه ضربان شریان بازوئی(گودي يا چين آرنج) باشد.
  بازوبند را باید روی بازوی لخت فرد طوري بپيچيد كه فضای کافی برای این که بتوانید یک انگشت زیر بازوبند قرار دهید، داشته باشد.

## Slide 33: اندازه گیری فشارخون از طریق نبض (لمسی)
اگر اندازه گیری فشارخون در فردی برای اولین بار انجام شود و یا از حدود فشار سیستول بیمار اطلاعی دردست نیست، باید قبل از اندازه گیری دقیق فشارخون، این حدود را بدست آوریم. باد كردن بي رويه كيسه هواي بازوبند و در نتيجه فشار زياد به بازوي فرد معاينه شونده، موجب ناراحتي فرد و نیز برآورد کمتر از مقدار واقعي فشارخون سیستول می شود. براي تخمين اوليه ميزان فشاري كه برای باد کردن بازوبند نياز است و جلوگيري از اندازه گیری ناصحیح فشارخون سیستول، در ابتدا تعیین فشارخون سيستول از طريق نبض و سپس با استفاده از گوشي انجام مي شود. اين روش در استفاده از فشارسنج های عقربه اي و جيوه اي كاربرد دارد.
  در ابتدا نبض شریان راديال (شریان مچ دست) دست راست فرد (يا همان دستي كه فشارخون آن اندازه گيري مي شود) را با لمس توسط انگشتان اشاره و ميانه پيدا كنيد و در همان وضعيت نگه داريد. از انگشت شصت براي پيدا كردن نبض استفاده نكنيد.
  پيچ فلزي تنظيم هوا را ببنديد و به صورت متوالي و سريع در حالي كه نبض راديال را حس مي كنيد، بازوبند را باد كنيد تا به جايي برسد كه ديگر نبض مچ دست را حس نكنيد، به محض محو شدن نبض، عددي كه عقربه یا سطح جيوه در همان لحظه روی آن قرار گرفت را در ذهن بسپاريد(مقدار فشارخون سيستول تخميني) و اجازه دهيد افزايش فشار مانومتر تا حدود 30 میلی متر جيوه بالای ناپدید شدن نبض ادامه يابد.

## Slide 34: اندازه گیری فشارخون از طریق نبض (لمسی)- ادامه
  كمی پيچ هوا را شل کنید و اجازه دهید کم كم هوا با سرعت 3-2 میلی متر جیوه در ثانیه از بازوبند خارج شود با كاهش فشار بازوبند، نبض مجددا" ظاهر و لمس مي شود. باید به دقت به مقدار فشاری که در آن نبض ظاهر می شود، توجه کنيد. این مقدار برآورد تقریبی از فشارخون سیستول است.
  اين مقدار با مقدار فشاري كه در زمان ناپديد شدن نبض بدست آورديد يكسان خواهد بود و آن را تاييد مي كند.سپس با باز كردن كامل پيچ پمپ ، هواي بازوبند را به طور كامل تخليه كنيد.
  مقدار فشارخون سيستولي كه به ذهن سپرديد و دستي كه فشارخون آن اندازه گيري شده است را بلافاصله يادداشت كنيد. در اين شرايط به عنوان مثال اگر فشارخون سيستول 146 ميلي متر جيوه باشد، فشارخون به شكل p/146 دست راست ثبت مي شود.
فشارخون دياستول را نمي توان با لمس نبض بدست آورد. بنابراین، برای مشخص کردن مقدار فشارخون دياستول و به خصوص مقدار دقيق فشارخون سيستول، بايد از گوشي استفاده كرد.
اندازه گيري فشارخون از طريق لمس نبض در بیمارانی که ممکن است قضاوت صحیح در مورد نقطه انتهایی شنیدن صدا یا قطع صدا در آنها مشکل باشد (مانند زنان باردار، بیماران در شوک، یا افرادی که ورزش می کنند)، مفید است.
اگر می خواهید اندازه گیری از طريق نبض را تکرار کنید، حداقل1 تا 2 دقیقه صبر کنید و مجدداً کاف را باد کنید.
کيسه هوا را سریع پمپ کنید و آرام تخلیه کنید. در غیر اینصورت فشارخون نادرست برآورد می شود. تخليه سريع هواي بازوبند سبب تخمين كمتر فشارخون سيستول و بيشتر فشارخون دياستول مي شود.
نکات مهم در اندازه گیری فشارخون از طریق نبض (لمسی)

## Slide 35: اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی
وقتی گوشي روي شریان بازويي يك فرد طبيعي قرار دهيد، هيچ صدايي شنيده نمي شود. نبض ها هيچ صدايي توليد نمي كنند. اگر بازوبند را تا بالاي مقدار فشارخون سيستول باد كنيد، نیز هيچ صدايي شنيده نمي شود، زيرا جريان خون به طور كامل مسدود مي شود.
اگر فشار داخل بازوبند تا آن جا پايين بيايد كه برابر با مقدار فشارخون سيستول فرد شود، صدایی شنیده می شود که به آن اولين صداي كورتكوف گفته مي شود.در اين حالت مقداري خون با برتري يافتن فشار داخل شریان بر فشار داخل بازوبند به صورت جهشي در شریان به حرکت در مي آيد و چون هنوز شریان كاملا" باز نشده، به صورت جريان گردابي در مي آيد و صداهاي قابل سمع ايجاد مي كند.
اين دو فرآيند موجب پيدايش صداهاي كورتكوف مي شوند. با پايين آمدن فشار بازوبند، تا زماني كه فشار داخل بازوبند بين فشار سيستول و دياستول قرار گيرد صداهاي ضربه اي (تپ تپ) ادامه مي يابد و با كاهش بيشتر فشار در داخل بازوبند كيفيت صداها تغيير مي كند و در نقطه ای کاملا خاموش می شوند. اين پديده به اين علت است كه فشار بازوبند از فشار دياستول كمتر شده است و هيچ فشاري از طرف بازوبند روي شریان نيست و جريان گردابي وجود ندارد و در نتيجه هيچ صدايي ايجاد نمي شود. این نقطه معادل فشارخون دیاستول فرد است.
پس به طور خلاصه اولین صدایی که با گوشی شنیده می شود نشانه فشارخون سیستول و آخرین صدا نشانه فشارخون دیاستول است.

## Slide 36: روش اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی
1. حدود يك دقيقه بعد از اندازه گیری فشارخون به روش لمسی و تعیین فشار ناپديد شدن نبض، با استفاده از گوشی پزشکی و شنیدن صداهای کوروتکوف اندازه گیری دقیق فشارخون انجام می شود.
2. ابتدا بازوبند دستگاه را دور بازو بپیچید. معمولا" از دست راست براي اندازه گيري فشارخون استفاده مي شود. دست فرد را بر روي يك سطح طوري تكيه دهيد كه هم سطح قلب قرار گيرد.
3. لبه های انتهايي دو طرف گوشی را به شكل مورب و به سمت جلو در گوش قرار دهید.
4. دیافراگم گوشی را به طور ملایم روی شریان بازویی در محل داخلي گودي يا چين آرنج قرار دهید. لبه گوشی نباید با لباس، بازوبند یا لوله های لاستیکی تماس یابد ،در غير اين صورت صداهایی که در اثر اصطکاک ایجاد می شود، در شنيدن صداهاي كورتكوف اختلال ايجاد مي كند. از ايجاد ضربه هاي خارجي و نابجا به گوشي در حين تخليه هواي بازوبند بپرهیزید. در تمام مراحل اندازه گيري فشارخون بايد به ستون جيوه يا نمايشگر عقربه اي نگاه كنيد.
5. پيچ پمپ را ببنديد و با وارد کردن فشارهاي مساوي و يكنواخت روي پمپ،‌ هوا به سرعت بازوبند را تا 30 ميلي متر جيوه بالاتر از مقدار فشار سیستولی که با نبض بدست آمده باد کنید. اگر بازوبند را به تدریج باد کنید، باعث خواندن یک عدد کاذب می شود.
6. کمی پيچ هواي پمپ را شل کنید و اجازه دهید کمی هوا از کاف خارج شود. باد کاف را با سرعت 3-2 میلی متر جیوه در ثانیه خالی کنید (در هر ضربه نبض حدود يك تا دو علامت نشانه مدرج در ستون جيوه اي يا در صفحه عقربه اي پايين آيد) تا طی آن صداهای ضربه اي كورتكوف براحتي شنیده شود. ديگر پيچ تنظيم هوا را تغيير ندهيد. اگر پیچ را زیاد شل کنید، چون تغيير فشار سريع انجام مي شود، قادر نخواهید بود صداها را به راحتي تشخيص دهيد و فشارخون را تعیین کنید.

## Slide 37: روش اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی
7. همان طور که هوا از کاف خارج می شود و سطح جيوه يا عقربه بتدريج پايين مي آيد،کم کم صداهاي كورتكوف را می شنوید. با دقت به اولین صدا گوش دهید با نگاه به نشانگر عقربه در فشارسنج های عقربه اي يا ستون جيوه در فشارسنج های جيوه اي، مقدار فشارخون را مشخص کنید و در ذهن بسپاريد. این عدد همان مقدار فشارخون سیستول خواهد بود.
8. به پيچ تنظيم هوا دست نزنيد و اجازه دهيد كاف به تخليه هوا ادامه دهد. اعداد روی مانومتر را همزمان با ضعیف شدن و محو شدن صدا، بخوانید. زماني مي رسد كه ديگر صداي واضحي شنيده نمي شود يا صدا خفيف و كم كم در یک نقطه كاملا" قطع می شود. در اين نقطه مقدار فشارخون را از روي مانومتر يا نمايشگر تعيين كنيد و در ذهن بسپاريد. این عدد همان مقدار فشارخون دیاستول است.
9. وقتی تمام صداها قطع شد، هواي بازوبند باید به سرعت و کامل با باز كردن كامل پيچ پوار تخليه شود. اگر نيازي به اندازه گيري مجدد نيست، بازوبند دستگاه را از دور بازوي فرد باز كنيد.
10. مقدار فشارخون و دستي كه فشارخون از آن اندازه گيري شده است را يادداشت كنيد. فشارخون سیستول را قبل از فشارخون دیاستولی به شکل یک عدد کسری بنویسید.
11. اگر می خواهید اندازه گیری را تکرار کنید، یک دقیقه صبر کنید يا 5 تا 6 ثانيه دست فرد را بالا نگهداريد و مجدداً از بند 5 تا 10 اين قسمت را تكرار كنيد.
12. لباس بيمار را مرتب كرده او را در وضع راحتي قرار دهيد.
13. در باره فشار اندازه گیری شده با بیمار صحبت کنید، تا نگران نباشد.

## Slide 38: نکات مهم در اندازه گیری فشارخون با گوشی
مقدار فشارخون دیاستول در افراد عادي لحظه قطع صدا در نظر گرفته مي شود. اما در بعضي از افراد صداها قبل از کاهش و قطع شدن، مدت زیادی ادامه مي يابند. در اين افراد بايد مقدار فشار در مرحله تغییر صدا ياداشت گردد و به این مسئله نيز اشاره شود .
در بعضي از بيماري ها مانند پركاري تيروئيد يا نارسايي آئورت و افراد سالمند نيز حتي وقتي هواي بازوبند تا فشار صفر میلی متر جیوه تخليه شده است، هم چنان صداهای کورتکوف قابل شنیدن است.به این وضعیت سیستول دائمی می گویند. در اين افراد بايد مقدار فشار در مرحله تغییر صدا ياداشت گردد و به این مسئله نيز اشاره شود.
در ماه های آخر بارداری باید فرد را متمایل به طرف چپ خواباند و فشارخون را هم از دست چپ اندازه گیری کرد.
مقادير فشارخون سیستول و دیاستول را با کمترین تقریب بنويسيد. معمولا" تمايل دارند که اعداد آخر را به صفر يا 5 ميلی متر جیوه گرد کنند. این کار درصد خطا را بالا می برد.
چون ممکن است در اندازه گيري اتفاقی فشارخون در موقعيت هاي مختلف اعداد مختلف به دست آید، نباید به مقدار فشارخون حاصل از يك بار اندازه گيري فشارخون اطمینان کرد و لازم است اندازه گیری ها تکرار شود.
پزشك بايد تاييد كند فرد مبتلا به بيماري فشارخون بالا است .بنابراین، فرد مشكوك به فشارخون بالا بايد به پزشك مراجعه كند.